|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №565964 от 14.06.2024г.

Текст запроса: «Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будут ли рассматриваться предложения с поставкой вакуумных выключателей с гарантийным сроком 120 месяцев, а не 300, как требует ТЗ?»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме на капитальный ремонт с заменой масляных выключателей на вакуумные, включающий поставку оборудования и выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с организацией МПЗ (микропроцессорной защиты) и АВР (аварийное включение резерва) между вводами и резервной линией (номер закупки в ЕИС – 32413702478, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 3117965)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что согласно пп.1) п. 3.1.2 Раздела I Документации о закупке предложение участника должно содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке (Разделом III «Техническое задание»).

Согласно п.16 таблицы 2 Раздела III «Техническое задание» Документации о закупке гарантийный срок завода-изготовителя на вакуумные выключатели и модули управления к ним должен составлять не менее 25 лет (300 месяцев), начиная с даты отгрузки, указанной в паспорте на изделие.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению: А.В. Синяев