|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» **муниципального образования «Город Йошкар-Ола»**  **МУП «Водоканал»** | |
|  |  |

Руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и разделом 7 главы 10 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», МУП «Водоканал» вносит изменения:

1. В Раздел III «Техническое задание» документации аукциона в электронной форме на поставку агрегата электронасосного одновинтового дополнить Технические характеристики:

-Агрегат предназначен для перекачивания городских и производственных сточных масс и других не агрессивных жидкостей, кинетической вязкостью от 10-6м2/с до 10-1м2/с (от 0,01 Ст до 1000Ст.), в том числе осадок влажностью 96-97% и кислотностью 7,7pH.

2 В Извещение о закупке и в Раздел II «Информационная карта аукциона в электронной форме» Документации аукциона в электронной форме на поставку агрегата электронасосного одновинтового, следующие изменения:

Дата и время окончания срока подачи заявок – «26» марта 2025 г. в 10 часов 00 минут (время московское);

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе - «27» марта 2025 г.;

Дата проведения электронного аукциона - 31.03.2025г. в 10 час. 00 мин. (время московское);

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов электронного аукциона – 01.04.2025г.

Окончание предоставления разъяснений участникам закупки – «24» марта 2025 г. в 17 час.00 мин.